## PRESUPUESTO E1
ANEXO 7.D.2
CATALOGO DE CONCEPTOS
NOVAUNIVERSITAS
LICITACION PÚBLICA ESTATAL
LPO-920059964-E1-2020
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V
DESCRIPCIÓN:
LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS ES PARA CONTAR CON ESPACIOS DE NIVEL SUPERIOR PARA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DE NOVAUNIVERSITAS, LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTA DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS, DE 43.58 M. X 10.40 M. CON 14 ENTRE EJES, PARA LA INFRAESTRUCTURA SE TIENE CONSIDERADO: ESTRUCTURA: LOSA DE CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERIA Y ACABADOS: APLANADOS, FIRMES, PINTURA, LOSETA, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, HERRERIA Y CANCELERIA: PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA (TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CABLE DE COBRE TIPO TW, LUMINARIAS DE SOBREPONER, CENTROS DE CARGA, ) E INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS (TUBERÍA DE CONDUIT DE 1, CABLE ETHERNET, SALIDAS DE RED, RACK EN PARED Y PISO).
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
AUL01 | TERMINACION DE CONSTRUCCON DE AULAS
AUL001 | ESTRUCTURA
303-EST-01-063 | Cimbra en trabes y losas acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 733.55
ED-001603 | Cimbra para columnas y muros de concreto acabado aparente, con triplay de pino de 16 m.m. incluye cimbrado, descimbrado, puntales cualquier altura, contravientos, refuerzos, habilitado, chaflanes, gotero y frentes. | M2 | 380
303-EST-01-004 | Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 147.39
303-EST-01-006 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 7132.55
0
303-EST-01-009 | Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 4321.84
303-EST-01-134 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A", incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 112.76
AUL001 | TOTAL ESTRUCTURA
AUL002 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
304-ALB-05-005 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 753.24
0
PVMVIN | Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 2951.07
0
ED-010013 | Pintura de esmalte en zoclo de 10 cm de espesor, sobre muro, incluye; trazo, boquillas, materiales, equipo , mano de obra y pintura. | ML | 321.24
11901-001 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 803.96
306-PIS-02-1 | Piso de loseta interceramic modelo sayulita, asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 310.22
0
IMPER001 | Impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado, IMPERCOMEX de 3.5 mm liso, marca COMEX, colocado por termofusión con traslapes de 10 cm, incluye: aplicación de primer emulsion a razón de 4m2/lt, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 568.15
AUL002 | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AUL003 | HERRERIA Y CANCELERIA
CID3284 | Suministro y colocacion de puerta (p1) con tablero multypanel tipo capfce de 2.55 x 1.00 mts. Incluye: marco y contramarco de aluminio de 2", chapa phillips no. 550-an, elevaciones y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 8
CID3286 | Suministro y colocacion de puerta (p2), de aluminio color natural de 3" de 1.00 m de ancho x 2.20 m de altura (ver detalle en plano), incluye: jaladeras de barra, sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 2
PROTVEN01 | Suministro y colocacion de protección para ventana de 2.94 de largo x1.52 de altura (ver diseño en plano), hecho a base de marco de solera de 1 1/2"x3/16", y barrotes de redondo de 3/8", incl; suministro, habilitado, armado, cortes, fletes, gastos de taller, soldadura, fijacion a trabe, anticorrosivo y esmalte alkidalico, color a escoger, mano de obra y equipo. | PZA | 10
BAR-02 | Suministro y colocacion de barandal de tubo ced. 30 de 2.5" de 0.95 mts. de altura, tubo ced 30 de 1", incluye: lamina negra de 6 mm. color indicado en obra y primer, pintura epoxica marca dupont color inidicado en obra a dos manos y todo lo necesario para su colocacion, (según detalle de plano). Incluye; trazo y nivelación. | ML | 5.28
304-ALB-06 | Suministro y colocacion de base para minisplit de ancho 0.40 m y largo de 0.80 m, con estructura a base de angulo de 1 1/2" x 1/8"ced 40, reforzado con soleras 1/8"x1". incluye: fijacion, suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
CAN4113 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio de 2" color natural en ventanas con secciones fijas, corredizas y persianas, fijada c/taquetes y tornillos,incluye: cristal filtrasol de 6 mm. Repizón de aluminio, cortes, seguros de embutido, rieles y bisagras en ventana; sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, y todo lo necesario para su funcionamiento. | M2 | 128.94
CORT01 | Suministro y colocación de cortinas auladas color gris para ventanas, incluye: cortineros estandar, instalación, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | M2 | 150.76
AUL003 | TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA
AUL004 | INSTALACIONES
AUL004.1 | INSTALACIONES ELECTRICA
315-IEL-11-001 | Salida eléctrica para alumbrado a base de poliducto de 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa | SAL | 69
315-IEL-11-002 | Sal. de apagador sencillo, incluye; ranuras, chalupa galvanizada, tubo y conector conduit pvc uso pesado de 13 mm, cable calibre indicado, (ver plano electrico), sum y col. De 3 interruptores, placa de 3 ventanas marca quinziño, linea evolucion, color marfil, pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 6
215-IEL-11-003 | Sal. Para tres apagadores sencillos, incluye; ranuras, chalupa galvanizada, tubo y conector conduit pvc uso pesado de 13 mm, cable calibre indicado, (ver plano electrico), sum y col. De 3 interruptores, placa de 3 ventanas marca quinziño, linea evolucion, color marfil, pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 8
315-IEL-11-012 | Sal. de contacto p/clima con condulet fs de 19mm, incl. sum. y col. de tubo y conector conduit galvanizado pared gruesa, cable mca condumex aislamiento thw-ls calibre indicado, sum. y col. de tomacorriente polarizado aterrizable duplex y tapa para interperie, (ver plano electrico) y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | SAL | 2
315-IEL-11-011 | sal. de contacto con chalupa o caja de registro de 19mm y sobretapa, incl. ranuras, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 mm y 19mm., cable mca condumex ailamiento thw-ls calibre indicado, sum. y col. de tomacorriente polarizado aterrizable duplex y placa, linea evolucion, mca. quinziño, color marfil, (ver plano electrico) y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 119
SALPISO | Salida para contacto en piso con condulet fscd2 ahogado en concreto, tapa para contacto redondo ds-21 y condulet fsy312 sobre el piso, marca crouse hinds. Incluye: 2 tubos y conectores conduit pvc uso pesado de 25mm, cable calibre indicado (ver plano electrico) pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 40
TAPCIE01 | Suministro, colocacion de tapa ciega de plastico bticino modus x10, incluye: materiales, mano de obra, chalupa de 13 y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 8
SALCLIM01 | Sal. Para clima con caja de registro de 19mm y centro de carga qo2 conectado a registro para climas, incl. Ranuras, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc uso pesado de 19 mm. Cable calibre 10 awg, interruptor termomagnético de 2x30 (ver plano electrico), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | SAL | 9
IEL 09 | Suministro, colocacion y conexión de luminaria de sobrepopner led de 3 x 8 w mod. montoya ii mca tecnolite cod. 24ltlled3142v65b 6500k luz de dia, incluye; sujeción de luminaria a plafón, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 10
IEL 10 | Suministro y colocacion de luminaria de sobreponer led luz de dia modelo montisi iii de 2 x 16 w , mca. tecnolite , codigo 32ltlled2281v65b 6500 k . incluye: sujeción de luminaria a plafón, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento. | PZA | 55
IEL 11 | Suministro y colocacion de arbotante para exterior, modelo lumus esled-4002/f luz de dia 47w, mca. tecnolite, incluye; materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 4
IEL 12 | Suministro, colocacion e instalación de tablero nf424ab22s mca. square d con interruptor principal de 250a , con 8 tubos conduit pvc uso pesado de 51 mm, conectados al registro principal, incluye: curvas, conectores, instalaciones, amacizado, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario p/ su buen funcionamiento. | PZA | 1
IEL 14 | suministro, colocacion e instalación de centro de carga nq184l10014f, mca. square 'd, con 1 tubo conduit pvc uso pesado de 38 mm, conectados al tablero principal o registro eléctrico, incluye: curvas, conectores, instalaciones, amacizado, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario p/ su buen funcionamiento. | PZA | 9
IEL 15 | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 3 polos edb34040 mca. square 'd. incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 10
IEL 16 | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de qob 3x40, 10ka mca square d. incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 8
IEL 17 | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo1x20 mca. square 'd. incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 90
IEL 18 | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo1x15 mca. square 'd. incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 11
IEL 19 | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qob 3x20, 10ka mca square d, incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 2
IEL 20 | suministro, colocacion e instalación de centro de carga nq304ab100s mca. square d, con 2 tubos conduit pvc uso pesado de 51 mm, conectados al registro principal, incluye: interruptor de 3x50, curvas, conectores, instalaciones, amacizado, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario p/ su buen funcionamiento. | PZA | 1
IEL 21 | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qob 2x30, 10ka mca square d, incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 9
IEL 22 | suministro y colocacion de supresor de picos tres fases tipo 2 de 50 ka stabiline pt1 series mca superior electric . incluye; conexión a tablero principal, interruptor 3x100 edb34100 tuberia liquatite, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 1
IEL 23 | suministro e instalacion de equipo minisplit inverter mirage 1 tonelada 220 v solo frío en la unidad condensadora, incluye: conductor calibre no. 10, conexiones, miscelaneos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
IEL 24 | suministro e instalacion de equipo de minisplit Aire Minisplit 3 Toneladas 36000 Btus Frio R410 Tcl en la unidad condensadora, incluye: conductor calibre no. 10, conexiones, miscelaneos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 8
12206-036 | Cable thw cal. 6, color negro de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 720
12206-106 | Cable de cobre desnudo cal. 4, de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 220
0
12206-103 | Cable de cobre desnudo cal. 10, de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 200
0
12206-561 | suministro e instalacion de cable para distribución subterranea 90°c, 600v conductor de aluminio y aislamiento xlpe calibre 4/0 configuracion (3+1), 350 kcm y respectivamente. inluye: instalacion hasta cuarto de maquinas existente en la universidad, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | ML | 110
IEL 31 | suministro, colocacion e instalación de centro de carga qo312l125g, mca. square 'd, con 1 tubo conduit pvc uso pesado designacion metrica 21, conectados al tablero principal o registro eléctrico, conductor calibre 8 awg aislamiento thw-ls mca condumex, incluye: curvas, conectores, instalaciones, amacizado, pruebas, material, mano de obra y todo lo necesario p/ su buen funcionamiento(ver plano electrico). | PZA | 1
12208-426 | Interruptor termomagnético PowerPact I-LINE 3 polos 250 A, 18 KA, Catálogo No. JDA36250, 600 Vca., incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
SEL02 | Salida eléctrica para contacto, ahogada en losa, con tubería conduit pvc pesado de 16 mm (1/2") y 21 mm (3/4"), cajas, conectores, cable desnudo Cal. 12, cables thw Cal. 12 y Cal. 10, de la marca Condumex, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 8
IEL 32 | instalación del sistema de tierras con varilla coperweld de 3.05 mt x 5/8", cable desnudo de cobre suave calibre 3/0 awg (37 ml aproximadamente) unidos con soldadura cadweld no. 115 termofundente, en registro de fibra de vidrio con tapa, asi como refuerzo de tierra gem. (ver detalle en plano) incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación | LOTE | 1
AUL004.1 | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA
AUL004.2 | INSTALACION DE FIBRA OPTICA
IRD01 | sal. de red en pared con chalupa o caja de registro de 19mm incl. ranuras, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 y 19 mm., cable utp, (ver plano de red), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 144
IRD02 | Salida para RED en piso con condulet fscd2 ahogado en concreto, tapa para contacto redondo ds-21 y condulet fsy312 sobre el piso, marca crouse hinds. Incluye: 2 tubos y conectores conduit pvc uso pesado de 25mm, cable calibre indicado (ver plano electrico) pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 40
IRD03 | Salida eléctrica para RED, ahogada en losa, con tubería conduit pvc pesado de 16 mm (1/2") y 21 mm (3/4"), cajas, conectores, curvas, cable desnudo Cal. 12, cables thw Cal. 12 y Cal. 10, de la marca Condumex, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 24
CAD-IEL-01-031 | Sal. de red con caja de registro galvanizada de 25 mm, con sobretapa de 25 mm, incl. ranura, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 25 mm. ver plano de red; y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 4
CAD-IEL-01-03 | Sal. Con caja de 30x30cm, con tapa abisagrada, incl. Ranura, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 19 mm. (ver plano de red); tubería de conexión a regristo de red y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 8
IRD06 | salida para sistema de alarma y cámara con chalupa de pvc, tubo y conector conduit de pvc. tipo pesado de 13 ó 19 mm. incluye: ranuras, resanes en muros, guias de acero galvanizado c. 14 y todo lo necesario para su correcta ejecucion (ver plano electrico). Incluye: material y mano de obra. | SAL | 8
IRD09 | Suministro y colocacion de rack de piso de 45 ur, de 7 ft x 19 in, color negro, de acero con organizadores verticales y guía superior para cableado, soporta 44.71 kg de peso, medidas 690x2154x465mm (anchoxaltoxprofundidad), normativa ansi/tia rs-310-d y iec-297-2. marca linkedpro, modelo lp-rl45-pro. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD10 | Suministro y colocacion de gabinete de pared de 6ur con ventana de cristal resistente a impactos, laterales desmontables, chapa de seguridad, soporta 16 kg de peso, lámina de acero rolado color negro semi-mate, normativa ei1 310-d. medidas (601x354x534mm-lxaxp), marca linkedpro, modelo sr1906gfp. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 7
IRD11 | Suministro y colocacion de toma corriente horizontal (pdu) de 8 contactos (nema 5-15r) para montar en rack de 19". voltaje entrada/salida: 120 vac/15a. Marca linkedpro, modelo htcm-1u. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 7
IRD12 | Suministro y colocacion de barra de contactos horizontal de 10 contactos para rack de 19" de 1u con capacidad de distribución de 15 a, voltaje de entrada 120 vca, 50/60 hz, cable de 1.4 m para conexión. normativa ansi/tia rs-310d, marca linkedpro, modelo htcm-1u-10c. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 3
IRD13 | Suministro y colocacion de juego de 80 tornillo, tuercas y arandelas plásticas para soporte de equipo en rack de piso o gabinete. rosca milimetrica #10-32 x 5/8", tuerca enjaulada de rosca fina, marca linkedpro, modelo lp-tat. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD14 | Suministro y colocacion de charola para rack de 19" , 23 cm de profundidad, 2u. lamina de acero calibre 16, color negro. dimensiones 481x87.5x235 mm (anxalxp), soporta 10 kg. pintura electrostatica. marca linkedpro, modelo sch-19/130. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD15 | Suministro y colocacion de organizador de cables horizontal de 19" metálico, de 2 unidades con capacidad para 100 cables utp cat 6, color negro de 512x89x75 mm, marca linkedpro, modelo: lpcm-042y. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD16 | Suministro y colocacion de cable de fibra optica armado dieletrico exterior de 12 fibras 62.5/125 multimodo, marca optronics, clave opcfoce62ad12ppss (metros). Incluye: material y mano de obra. | ML | 500
IRD17 | Suministro y colocacion de conector sc con férulas de zirconia de alta precisión anti rotación. cumple con norma eia/tia 604-3a, iec 60874-14-2 y ansi/tia/eia-568.b.3. multimodo 2mm, marca optronics, clave opcoscp127s2mmaq. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 24
IRD18 | Suministro y colocacion de jumper de fibra optica lc-sc multimodo 62.5/125 om1 con recubrimiento exterior para protección de fibra con sistema de fijación tipo plug para lc y push pull para el sc. estandar iec-61300-3-35, longitud de 2 metros, marca optronics, clave opjulcpscp62d0020ri2. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
0
IRD19 | Suministro y colocacion de jumper de fibra optica lc-lc multimodo 62.5/125 duplex mm om1 con recubrimiento exterior para protección de fibra con sistema de fijación tipo plug para lc y push pull para el sc. estandar iec-61300-3-35, longitud de 1 metro, marca optronics, clave opjulcplcp62d0010ri2. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1
IRD20 | Suministro y colocacion de jumper de fibra optica sc-sc multimodo 62.5/125 duplex om1 con recubrimiento exterior para protección de fibra con sistema de fijación tipo plug para lc y push pull para el sc. estandar iec-61300-3-35, longitud de 2 metros, marca optronics, clave opjuscpscp62d0020ri2. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1
IRD21 | Suministro y colocacion de distribuidor 1u sc dúplex mm para organizar conexiones ópticas de las redes. montable en rack de 19" y 23", con 12 acopladores, no preconectorizado, marca optronics, clave opdira1u12scpd. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD22 | Suministro y colocacion de bobina de cable utp riser (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at, calibre 24 awg, retardante de flama, color azul con diametro nominal 5.6mm. normativa ul 166,ansi/tia-568-c.2, iso 11801. marca panduit, modelo nur6c04bu-c, longitud de cable 305 m. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 15
IRD23 | Suministro y colocacion de bobina de cable utp exterior color negro (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at, calibre 23 awg, retardante de flama. marca optronics, modelo: opcabocat6sne , longitud de cable 305 m. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD24 | Suministro y colocacion de modulo jack universal utp mini-com de 8 cables, 8 posiciones, rj45, categoria 6 con terminación tg, color azul. ansi/tia 568c.2 marca panduit, modelo cj688tgbu. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 10
IRD25 | Suministro y colocacion de modulo jack universal utp mini-com de 8 cables, 8 posiciones, rj45, categoria 6 con terminación tg, color rojo. ansi/tia 568c.2 marca panduit, modelo cj688tgrd. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 10
IRD26 | Suministro y colocacion de modulo jack universal utp mini-com de 8 cables, 8 posiciones, rj45, categoria 6 con terminación tg, color blanco. ansi/tia 568c.2 marca panduit, modelo cj688tgwh. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 245
IRD27 | Suministro y colocacion de placa frontal vertical de una salida para módulo jack mini-com, modelo cpe1iwy, marca pandiut, color blanco. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 18
IRD28 | Suministro y colocacion de placa frontal vertical de una salida para dos módulos jack mini-com, modelo cpe2iwy, marca pandiut, color blanco. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 122
IRD29 | Suministro y colocacion de patch panel categoria 6 de 24 puertos, especificaciones de tia/eia-568-c eia-310-d , tia/eia-568-b.2, iso/iec 11801, compatible con rendimiento de 10/100/1000mbps, compatible con 22-26 awg, marca optronics, clave: opcapp50824pcbw. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD30 | Suministro y colocacion de patch panel categoria 6 de 48 puertos, especificaciones de tia/eia-568-c eia-310-d , tia/eia-568-b.2, iso/iec 11801, compatible con rendimiento de 10/100/1000mbps, compatible con 22-26 awg, marca optronics, clave: opcapp508c648m. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
IRD31 | Suministro y colocacion de conector plug rj45 cat. 6 de 8 pines para cable estrucutrado para aplicaciones en 10/100/1000base-t, norma tia/eia-568c & iso 11801 y norma ieee para redes lan. temperatura de operación -25°c a 55°c, marca optronics, clave opcajr2453. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1190
IRD32 | Suministro y colocacion de bota para conector rj45 color gris. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1000
IRD33 | Suministro y colocacion de bota para conector rj45 color rojo. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 45
IRD34 | Suministro y colocacion de bota para conector rj45 color azul. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 45
IRD35 | Suministro y colocacion de módulo de multimodo mini-gbic, voltage: 3.3v, tipo de fibra: 50/125µm or 62.5/125µm, longitud máxima: 550m, estandar y protocolos: ieee 802.3z, csma/cd, tcp/ip, temperatura: 0?~70? (32?~158?), tipo de puerto: lc/upc, marca tp-link, modelo: tl-sm311lm . Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
IRD36 | Suministro y colocacion de switch administrable de 48 puertos gigabit rj45 10/100/1000mbps, l2 con 4 ranuras sfp jetstream, 1 puerto en consola rj45, 1 puerto micro-usb, montaje en rack, consumo de energía: 33.52w (220v/50hz), ancho de banda: 104gbps , soporta hasta 4k vlans simultáneamente, administración basada en web gui y cli, temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?), certificación: ce, fcc, rohs, l2/l3/l4 qos y snooping igmp para optimizar aplicaciones de voz y vídeo. marca tp-link, modelo t2600g-52ts (tl-sg3452). Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD37 | Suministro y colocacion de switch inteligente de 48 puertos gigabit rj45 10/100/1000mbps, l2 con 4 ranuras sfp jetstream, 1 puerto en consola rj45, 1 puerto micro-usb, montaje en rack, consumo de energía: 32.8w (220v/50hz), ancho de banda: 104gbps , administración basada en web gui y cli, temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?), certificación: ce, fcc, rohs, l2 / l3 / l4 qos y igmp snooping para optimizar aplicaciones de video y voz . marca tp-link, modelo t1600g-52ts (tl-sg2452). Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
IRD38 | Suministro y colocacion de velcro en rollo de 1m x 0.02m, marca optronicos, clave: opmivlrl. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 5
IRD39 | Suministro y colocacion de unidad back-ups pro 1500 de apc con ahorro de energía, respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento, potencia de salida 865vatios / 1.5kva, tensión de entrada y salida nominal 120v, conexiones de salida (5) nema 5-15r (selector_surgetitle) y (5) nema 5-15r (respaldo de batería), enchufe nema 5-15p, longitud del cable 1.83 metros, temperatura de operación 0 - 40 °c, marca apc, modelo: br1500g. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1
AUL004.2 | TOTAL INSTALACION DE FIBRA OPTICA
AUL004 | TOTAL INSTALACIONES
AUL01 | TERMINACION DE CONSTRUCCON DE AULAS
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
0