## PRESUPUESTO E2
ANEXO 7.D.2
CATALOGO DE CONCEPTOS
NOVAUNIVERSITAS
LICITACION PÚBLICA ESTATAL
No. LPO-920059964-E2-2020
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION, PORTICO Y VIALIDADES; EL CUAL CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES, PARA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN COSTA, CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LOS ALUMNOS UNA UNIVERSIDAD CON 3 LICENCIATURAS Y PUEDAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR.
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE
DIR01 | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN
DIR001 | PRELIMINARES
10302-002 | Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal a mano, incluye: acopio de material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 47.43
DIR001 | TOTAL CIMENTACION
DIR002 | CIMENTACION
TZO500 | Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2). | M2 | 237.14
0
ECE02IIA | Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 253.73
RELL-006 | Relleno con tepetate, compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 16.09
PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2. | M2 | 226.41
PLANH8 | Plantilla de 8 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2. | M2 | 4.2
0
ACERC3 | Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 958.42
ACERC4 | Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1957.43
ACERC5 | Acero de refuerzo en cimentacion del No. 5, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 2500
CIMCZ | Cimbra en cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 78.31
CCH250 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 2.01
CCA251 | Concreto premezclado bombeado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: revenimiento, superfluidizante, acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 53.35
MENRA01 | Murete de enrase en cimentacion de 28 cm de espesor, elaborado con tabicón pesado (concreto) 10x14x28 cm. Asentado con cemento arena proporción 1:5. | M2 | 79.64
MENRA14 | Murete de enrase en cimentacion de 14 cm de espesor de tabicón pesado 10x14x28 cm. Asentado con cemento arena proporción 1:5, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 68.95
DES01 | Cadena de desplante (cd1) f'c=250 kg/cm2 de30x28 cm. Armado c/6 varillas 1/2" + 2 var 3/8" y estribos #3 @ 15 cm., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 29.7
DES02 | Cadena de desplante (cd) f'c=250 kg/cm2 de15x30 cm. Armado c/6 varillas #3 y estribos #2 @ 15 cm., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 137.9
CAS01 | Castillo (k) f'c=250 kg/cm2 de 15x15cm. Armado c/4 varillas #3 y estribos #2 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 29.7
CAS02 | Castillo (k1) f'c=250 kg/cm2 de 15x20 cm. Armado c/4 varillas #4 y estribos #3 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 40.7
CAS03 | Castillo (k2) f'c=250 kg/cm2 de 15x25 cm. Armado c/4 varillas #4 + 2 varillas #3 y estribos #3 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 113.2
304-ALB-002 | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 40 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 157.18
0
REMPEC | Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 162.21
REB01 | Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su rcorrecta ejecución. | M3 | 154.07
DIR002 | TOTAL CIMENTACION
DIR003 | ESTRUCTURA
303-EST-063 | Cimbra en trabes y losas acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 273.67
ED-001603 | Cimbra para columnas y muros de concreto acabado aparente, con triplay de pino de 16 m.m. incluye cimbrado, descimbrado, puntales cualquier altura, contravientos, refuerzos, habilitado, chaflanes, gotero y frentes. | M2 | 208.28
303-EST-006 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 6228.28
303-EST-007 | Acero de refuerzo en estructura del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos,escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 320.11
303-EST-008 | Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos,escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1500
303-EST-124 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 93.44
303-EST-134 | Concreto premezclado en estructura, de F'c=250 kg/cm2, clase "A" bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 51.45
DIR003 | TOTAL ESTRUCTURA
DIR004 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
304-ALB-002 | Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm. de 14 cms de espesor colocado con mortero cem-cal-arena prop. 1:1/4:5, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 440.36
304-ALB-021 | Muro de tabique rojo recocido de 21 cms de espesor colocado con mortero cem-cal-arena prop. 1:1/4:5, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 190
SEP38171 | Separación muro-columna c/canal de lam. #18 de 0.24 de desarrollo placa poliest. 3/4"x15cm. Ancho fijada a columna con taquetes expansivos de 1/4" diámetro 50 cm en tres bolillos. | ML | 22.44
304-ALB-005 | Aplanado en muros con acabado fino, con mortero cem-cal-arena prop. 1 :1/4 :5 a plomo y regla, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 880.72
304-ALB-059 | Loseta cerámica antiderrapante de primera calidad marca interceramic Modelo gray línea bellagio de 50x50 cms., incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 277.15
FCA1010 | Firme de concreto F´c=150kg/cm2, de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado rústico, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 194.33
304-ALB-060 | Aplanado acabado rustico sobre muros, para recibir azulejo con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 41.74
AA-61 | Suministro y colocacion de azulejo Tundra 40x60 cms Glacier white de primera calidad mca. interceramic, asentado con adhesivo pegazulejo blanco mca. interceramic, junta ciega, emboquillado con cemento blanco, incluye; cortes rectos y a 45° grados, remates y emboquillado. | M2 | 36.73
CAS01 | Castillo (k) f'c=250 kg/cm2 de 15x15cm. Armado c/4 varillas #3 y estribos #2 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 135
CAS02 | Castillo (k1) f'c=250 kg/cm2 de 15x20 cm. Armado c/4 varillas #4 y estribos #3 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 185
CAS03 | Castillo (k2) f'c=250 kg/cm2 de 15x25 cm. Armado c/4 varillas #4 + 2 varillas #3 y estribos #3 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 60
304-ALB-058 | Cadena de cerramiento 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 6 varillas de 1/2" + 2 varillas del No. 3 y estribos del No.3 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 209.81
FORESC01 | Forjado de escalon de concreto f'c= 200 kg/cm2, con acabado deslavado, con peraltes de 18 cm., 30 cm. De huella y 1.30 mt de longitud, forjado de nariz con tuberia de 3" cimbra aparente, armado con var. De 3/8" @ 20 cm. Ambos sentidos, colado en sitio. Incluye; nariz y cimbra aparente, trazo, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20.8
FCA1012 | piso acabado pulido de 10 cms de espesor bajo mesetas a base de concreto hidraulico f'c=150 kg/cm2 incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuion | ML | 1.1
PVMVIN | Pintura vinílica para interiores de primera, tipo lavable color indicado en obra en dos capas y con previa aplicación de sellador vinilico en dos capas, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 1137.72
PVMVIN | Pintura de esmalte para zoclo en dos capas, con previa aplicación de sellador vinilico en dos capas, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | ML | 126
IMPMIP4 | Impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado, IMPERCOMEX de 3.5 mm liso, marca COMEX, colocado por termofusión con traslapes de 10 cm, incluye: aplicación de primer emulsion a razón de 4m2/lt, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 257
DIR004 | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
DIR005 | HERRERIA Y CANCELERIA
AU-HER01 | Suministro y colocacion de Puerta (p1) de 1.92 mt X 2.16 mt, y 2 fijos de 2.16x1.95 mtx, 2 fijos de 1.96x0.95 y 2 fijos de 1.96x0.96 mts, con refuerzo en medio, con perfiles de aluminio color natural para puerta pesada 1750 y vidrio claro de 6mm, Incluye: marco y contramarco de aluminio de 2", chapa phillips no. 550-an, elevaciones y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
AU-HER03 | Suministro y colocacion de Puerta de aluminio (p2) color natural de 3", con recubrimiento liso de auminio y vidrio claro de 6mm, incluye: bisagra hidraulica de piso (mca. Jakson), cerradura de seguridad mca. Phillips, jaladeras de barra, sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
AU-HER05 | Suministro y colocacion de Puerta (p3) con tablero multypanel con marco y contramarco de aluminio de 2", incluye: bisagra hidraulica de piso (mca. Jakson), cerradura de seguridad mca. Phillips, jaladeras de barra, sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
AU-HER07 | Suministro y colocacion de Puerta (p4) con tablero multypanel con marco y contramarco de aluminio de 2", incluye: bisagra hidraulica de piso (mca. Jakson), cerradura de seguridad mca. Phillips, jaladeras de barra, sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 13
PROTVEN01 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio de 2" color natural en ventanas con secciones fijas, corredizas y persianas, fijada c/taquetes y tornillos, incluye: cristal filtrasol de 6 mm. Repizón de aluminio, cortes, seguros de embutido, rieles y bisagras en ventana; sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, y todo lo necesario para su funcionamiento. | M2 | 32.59
BAR01 | Suministro y colocacion de barandal para escalera a base de aluminio natural de 2" con tubo de 3" de diametro como pasamanos a 1.00 metro de altura y pantalla de acrilico opalino, incluye: placas ahogada en concreto de 1/4" de espesor enpotrados en muros, pisos, y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ML | 6.55
CORT01 | Suministro y colocación de cortinas plizadas de black out termatrol (que no permite la luz) color champage blanco para ventanas, incluye: cortineros estandar, herrajes de instalación, 2 hojas con control izquierdo (ahuladas), pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | M2 | 32.59
DIR005 | TOTAL HERRERIA Y CANCELERIA
DIR006 | INSTALACIONES
DIR006.1 | INSTALACIONES ELECTRICA
315-IEL-001 | Salida eléctrica para alumbrado a base de pvc pesado (ver plano)., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 mca condumex, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa. | SAL | 40
315-IEL-051 | Salida eléctrica para ventilador de techo base de pvc 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 mca condumex, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa. | SAL | 9
215-IEL-043 | sal. para apagador sencillo con placa mca. "bticino" linea mx color marfil incluye; ranuras, chalupa galvanizada, tubo y conector conduit pvc uso pesado de 13 mm, cable calibre indicado, (ver plano electrico), sum y col. de 3 interruptores, placa de 3 ventanas marca quinziño, linea evolucion, color marfil, pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 20
315-IEL-061 | Salida eléctrica para contacto monofasico doble, aterrizado, mca. "bticino" linea mx , color marfil, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, mca condumex, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa. | SAL | 38
315-IEL-067 | Salida electrica para contacto nonofasico doble, aterrizado mca bticino linea mx color marfil, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal 12 y 14 desnud, mca condumex, con un condulet FS, tubo cunduit pared delgada 1/2", conectores y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 2
0
SALCLIM01 | Sal. Para clima con caja de registro de 27mm y centro de carga qo2 conectado a registro para climas, incl. Ranuras, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc uso pesado de 27mm. Cable calibre 8 awg, interruptor termomagnético de 2x20 (ver plano electrico), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | SAL | 2
INEL-2856 | Suministro, colocación y conexión de luminaria de sobreponer, modelo 24ltlled3142v65b montoya ii mca tecnolite, incluye; gabinetes, difusores, balastros, lamparas, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 33
0
INEL-2857 | Suministro, colocación y conexion de luminaria led de 12 w. Marca "tecnolite" modelo lled valeta, incluye: materiales de fijación, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento. | PZA | 2
INEL-2854 | Suministro y colocación de luminaria led de 12 w. Marca "tecnolite" modelo es-1805led osmo, incluye: sujeción de luminaria, materiales de fijación, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento. | PZA | 4
ARB ET1 | Suministro y colocación de arbotante led lumus esled-4002/f mca tecnolite, incluye; difusor, lámpara, materiales de fijación, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 1
CCAR-07-911 | Centro de carga 3f-4h cat. NQ424AB225F mca. Square d, con interruptor principal, capacidad interruptiva de 225Amp. de 20 pulgadas de sobreponer, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
CCAR-IEL-92 | Centro de carga QO2 3F, 4H, 240 Vc.d., con interruptor principal, capacidad interruptiva de 100 Amp. de 20 pulgadas de sobreponer, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
CCAR-IEL-95 | Centro de carga QO4S marca square d instalado con tubo conduit pared delgada, incluye: suministro de materiales, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
INTER-IEL-958 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo1X15 1 POLOS, 15 amp. Con ventana mca. Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 23
INTER-IEL-959 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo2X20 2 POLOS, 20 amp. Con ventana mca. Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 1
INTER-IEL-918 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo2X30 2 POLOS, 30 amp. Con ventana mca. Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 3
TPVCP51 | Tubo conduit de PVC. pesado de 51 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 10
REGECT01 | Registro eléctrico de 0.8 x 0.8 m. de medidas interiores y 1 m. de profundidad, a base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, de 1 cm. de espesor, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor, con tapa de 0.08 m.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, con marco y contramarco de ángulo de acero de 1/4x3 pulgadas, armada con varilla del No. 3 @ 15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cms., Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios, acarreos en carretilla a 10 mts., desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
INSTTIERR01 | instalación del sistema de tierras con varilla coperweld de 3.05 mt x 5/8", cable desnudo de cobre semiduro calibre 1/0 awg (37 ml aproximadamente) unidos con soldadura cadweld no. 90 termofundente, en registro de fibra de vidrio con tapa, asi como refuerzo de tierra gem, conectado hasta placa de cobre dentro del edificio; incluye: zapata a compresion cañon largo con doble ojillo, conexiones a sistema de tierra del centro de carga y gut con conductor desnudo y terminal a compresion. (ver detalle en plano) incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | LOTE | 1
INSTTIERR02 | instalación del sistema de tierras con varilla coperweld de 3.05 mt x 5/8", cable desnudo de cobre suave calibre 3/0 awg (37 ml aproximadamente) unidos con soldadura cadweld no. 115 termofundente, en registro de fibra de vidrio con tapa, asi como refuerzo de tierra gem. (ver detalle en plano), zapata cañon largo para cable 1/0 awg incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | LOTE | 1
INSTTIERR02 | Suministro e nstalación de supresor de picos tres fases tipo 2 de 50 ka stabiline PT1 series mca superior electric, incluye; conexion a tablero principal, interruptor termomagnetico 3x100 tuberia licutite, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | LOTE | 1
DIR006.1 | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA
DIR006.2 | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
REDAT | Salida de red con jack rj45 cat6 marca panduit color blanco, con cable utp categoria 6, calibre 23 awg, marca panduit, blindado, color azul, clase cm con aislante de polietileno de alta densidad (hdpe) , retorcido en pares, separado por un divisor de pares integrados, incluye; suministro y colocación de tapa frontal de 2 puertos mca panduit, cableado desde gabinete de distribución de red (ver plano), pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 22
ED-040420 | Rack de piso para distribución de cable estructurado y montaje de switch, de 45ur, marca optronics, modelo opraal19x7 con medidas de 19" de ancho y 2135mm de alto, ángulo de base 515mmx80mmx130mm, se fija en piso con 4 piezas de taquete tipo barrenancla con tornillo de 3/8" x 3" con taquete de 1/2", pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
ED-040420 | Suministro y colocacion de rack de telmex, se hace en base a las especificaciones de nodos r.d.a. del isp (proveedor del servicio de internet) a 1.40m de distancia de la pared hacia el centro del mismo. Este equipo lo va a instalar personal de telmex, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
REGEXT | Registro de red galvanizada de acuerdo a medida de tubería, de pvc de alto impacto, marca thorsman modelo tmk, se colocan de manera fija sobre la pared, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 9
ED-040201 | Suministro y colocación de tubería de 21mm de pvc conduit uso pesado para conexión de red de datos, de registro a rack (gabinete) incluye: ranuras en piso de concreto, instalación de tubería, conectores, curvas, sellado de ranuras con concreto f'c= 150 kg/cm2, pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | ML | 20
TUB51 | Suministro y colocacion de tubería de 27 mm de pvc conduit uso pesado para distribución de cableado de red, audio y video en el exterior, incluye: excavación y relleno de cepas a 30 cms de profundidad, cama de arena, conexión a registro con abocinado, sujeción a muros con abrazaderas, demolición de muro para entrada de tubo al interior, y todo lo necesario para su correcta instalación. | ML | 25.48
DIR006.2 | TOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
DIR006.3 | INSTALACION HIDRAULICA
SALHW025 | Salida hidraulica, para tarjas, lavabos, regadera con tuberia de cobre tipo "m" de 1/2" a 1 1/2", incluye; excavaciones, ranuras, resanes, conexiónes, materiales, heramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del area de trabajo. | SAL | 7
RS4610 | Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
DIR006.3 | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
DIR006.4 | MUEBLES DE BAÑO
ISI05 | Inodoro Ideal Standard modelo Cadet, color blanco, incluye: materiales, tapa para w.c., manguera para wc, llave angular, juego de herrajes, mano de obra, instalación y pruebas. | PZA | 3
IS003 | Suministro e instalación de lavabo, Lavabo 1P Fiesta, blanco, American Standard, color blanco, con cespol modelo pvc, con llave modelo dica 4046, incluye: mangueras y llaves de control angular, acarreo hasta el sitio de su utilización, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
MFTARE47 | Tarja de acero inoxidable C-201 izquierda 100X54 Eb.Técnica, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
MEZ-01 | Mezcladora duomando URREA 318QC Mezcladora para Cocina de 8” con Manerales, Incluye: contracanasta de acero inox, cespol, suministro y colocación | PZA | 1
MBA-07 | suministro y colocación de despachador de papel higienico jumbo jr kimberly clark medidas 37 x 36 x 13 cm color humo, para empotrar. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PZA | 3
MBA-08 | Suministro y colocación de Despachador Jabón Y Gel Antibacterial 800 Ml Kimberly Clark, para empotrar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PZA | 3
MBA-09 | Suministro y colocación de dispensador de toallas interdobladas, para manos marca Jofel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PZA | 3
ESP-01 | Suministro y colocación de Espejo de 6 mm con marco de aluminio, incluye: suministro, cortes, desperdicios, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta. (de 0.60 x 0.80 m.) | PZA | 3
COL01 | Suministro y colocación de Coladera de pvc de inserción, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 3
DIR006.4 | TOTAL MUEBLES DE BAÑO
DIR006.5 | INSTALACION SANITARIA
SALSR002 | Salida sanitaria con tubo de pvc sanitario reforzado, incluye; conexiones, tuberia de pvc 2" , herrajes los necesarios, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del area de trabajo. | SAL | 4
SALSR002 | Salida sanitaria con tubo de pvc sanitario reforzado, incluye; conexiones, tuberia de pvc 4", herrajes los necesarios, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del area de trabajo. | SAL | 6
SALSL001 | tubo de ventilación para linea sanitaria con tubo de pvc sanitario (anger) de 2" hasta 35 cm sobre el nivel de la azotea, incluye: tuberia de pvc, conexiones, materiales.menores, herramienta, mano de obra, ranuras, resanes y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 3
RS4610 | Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
DIR006.5 | TOTAL INSTALACION SANITARIA
DIR006 | TOTAL INSTALACIONES
DIR007 | OBRA EXTERIOR
BASCON1 | Elaboración de bases para mini-split de 1.50x0.70x0.52 cm. a base de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2. asentada sobre una base de concreto simple f´c=100kg/cm2. incluye: excavación, relleno, cimbra aparente y mano de obra. | PZA | 1
DIR007 | TOTAL OBRA EXTERIOR
DIR01 | TOTAL CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN
POR01 | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO
POR001 | CIMENTACION
TZO500 | Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2). | M2 | 84
0
ECE02IIA | Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 61.23
RELL-006 | Relleno con tepetate, compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 13.08
PLANH5 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2. | M2 | 65.34
PLANH8 | Plantilla de 8 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2. | M2 | 3.3
0
ACERC3 | Acero de refuerzo en cimentacion del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 533.65
0
ACERC4 | Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1755.49
ACERC6 | Acero de refuerzo en cimentacion del No. 6, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 455.75
CIMCZ | Cimbra en cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 233.38
CIMCART | Cimbra a base de sonotubo de .50 cm de diametro para columna circular en cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 2.7
CCH250 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 13.25
MENRA01 | Murete de enrase en cimentacion de 15 cm de espesor, elaborado con tabicón pesado (concreto) 10x14x28 cm. Asentado con cemento arena proporción 1:5. | M2 | 47.69
DES01 | Cadena de desplante (cd) f'c=250 kg/cm2 de 15X30 cm. Armado c/6 varillas 3/8" y estribos #2 @ 15 cm., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 36
CAS01 | Castillo (k) f'c=250 kg/cm2 de 15x15cm. Armado c/4 varillas #3 y estribos #2 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 2.1
CAS02 | Castillo (k1) f'c=250 kg/cm2 de 15x20 cm. Armado c/4 varillas #4 y estribos #2 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 84.5
304-ALB-002 | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 40 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 95.3
0
REMPEC | Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 61.274
REMPEC | Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su rcorrecta ejecución. | M3 | 20.42
POR001 | TOTAL CIMENTACION
POR002 | ESTRUCTURA
303-EST-063 | Cimbra en trabes y losas acabado aparente, a base de triplay de pino de 19 mm, con chaflanes en las esquinas, incluye: obra falsa, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, descimbrado, desmoldante, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 35.51
ED-001603 | Cimbra para columnas y muros de concreto acabado aparente, con triplay de pino de 16 m.m. incluye cimbrado, descimbrado, puntales cualquier altura, contravientos, refuerzos, habilitado, chaflanes, gotero y frentes. | M2 | 18
303-EST-006 | Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 953.56
303-EST-004 | Acero de refuerzo en estructura del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 1800
303-EST-007 | Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos,escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. | KG | 885.06
FAL-01 | Faldon de concreto de .95 mts por 10 cms de espesor, armada con varillas del #3 @25 y @30 cms, y grapas de 90 cms de desarrollo @30 cms. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 19.3
303-EST-124 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 8.88
301-EST-125 | Suministro e instalación de armadura de PTR, angulos, Or, IPR de diferentes calibres en estructura (ver plano), incluye: soldadura,mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
POR002 | TOTAL ESTRUCTURA
POR003 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
304-ALB-002 | Muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm. de 15 cms de espesor colocado con mortero cem-cal-arena prop. 1:1/4:5, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 79.2
DUR01 | Suministro y colocacion de paneles durock de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y cinta para exteriores, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 143.79
SEP38171 | Separación muro-columna c/canal de lam. #18 de 0.24 de desarrollo placa poliest. 3/4"x15cm. Ancho fijada a columna con taquetes expansivos de 1/4" diámetro 50 cm en tres bolillos. | ML | 7.2
FCA1010 | Firme de concreto F´c=150kg/cm2, de 8 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado rústico, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 22
304-ALB-005 | Aplanado en muros con acabado fino, con mortero cem-cal-arena prop. 1 :1/4 :5 a plomo y regla, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 111.77
304-ALB-060 | Aplanado acabado rustico sobre muros, para recibir azulejo con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 22.41
304-ALB-059 | Loseta cerámica antiderrapante de primera calidad marca interceramic Modelo gray línea bellagio de 50x50 cms., incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 22
FCA1010 | Piso acabado escobillado de concreto de 10 cms. de espesor f'c=250 kg/cm2, con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado rústico, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 178.8
AA-61 | Suministro y colocacion de azulejo Tundra 40x60 cms Glacier white de primera calidad mca. interceramic, asentado con adhesivo pegazulejo blanco mca. interceramic, junta ciega, emboquillado con cemento blanco, incluye; cortes rectos y a 45° grados, remates y emboquillado. | M2 | 16.8 |  |  | 338.79
221.55
263.63
823.97
CAS01 | Castillo (k) f'c=250 kg/cm2 de 15x15cm. Armado c/4 varillas #3 y estribos #2 @15., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 33.25
304-CAD-058 | Cadena de cerramiento 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 6 varillas de 1/2" + 2 varillas del No. 3 y estribos del No.3 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 33.48
FORJAESC01 | Forjado de escalon de concreto f'c= 200 kg/cm2, con acabado deslavado, con peraltes de 18 cm., 30 cm. De huella y 1.30 mt de longitud, forjado de nariz con tuberia de 3" cimbra aparente, armado con var. De 3/8" @ 20 cm. Ambos sentidos, colado en sitio. Incluye; nariz y cimbra aparente, trazo, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 86.65
PVMVIN | Pintura vinilica para exteriores de primera tipo lavable color arena en dos capas de, con previa aplicación de sellador vinilico en dos capas, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 333.37
PVMVIN | Pintura de esmalte para zoclo en dos capas, con previa aplicación de sellador vinilico en dos capas, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 17.4
IMPMIP4 | Impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado, IMPERCOMEX de 3.5 mm liso, marca COMEX, colocado por termofusión con traslapes de 10 cm, incluye: aplicación de primer emulsion a razón de 4m2/lt, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 27.46
LIM-01 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 84
LIM-02 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 84
POR003 | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
POR004 | INSTALACIONES
POR004.1 | INSTALACIONES ELECTRICA
315-IEL-001 | Salida eléctrica para alumbrado a base de pvc pesado conduit, con un desarrollo de 7 m, con cable thw cal. 12, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa. | SAL | 9
315-IEL-061 | Salida eléctrica para contacto monofasico doble, aterrizado, mca. "bticino" linea mx , color marfil, con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo, línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, contacto y placa. | SAL | 4
INEL-2856 | Suministro, colocación y conexión de luminaria led de 32 W modelo oporto II 32ESTLED232V65S luz de dia MCA. "tecnolite", incluye; gabinetes, difusores, balastros, lamparas, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 2
INEL-2857 | Luminaria led de 3 W. modelo valeta slled marca "tecnolite", incluye: materiales de fijación, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento. | PZA | 2
INEL-2857 | Luminaria led de 12 w. Marca "tecnolite" modelo es-1805led osmo i, incluye: sujeción de luminaria, materiales de fijación, y todo lo necesario p/el buen funcionamiento. | PZA | 5
CCAR-92 | Centro de carga 2f-3h qo8 mca. Square d, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
INTER-958 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo1X15 1 POLOS, 15 amp. Con ventana mca. Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 4
INTER-959 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qo2X20 2 POLOS, 20 amp. Con ventana mca. Square 'd. Incluye; pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento | PZA | 1
TPVCP51 | Tubo conduit de PVC. pesado de 27 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 10
REGELECT01 | Registro eléctrico de 0.8 x 0.8 m. de medidas interiores y 1 m. de profundidad, a base de muros de block de concreto de 15x20x40 cms. de espesor, asentado con mezcla de cemento arena en proporción de 1:5, de 1 cm. de espesor, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor, con tapa de 0.08 m.de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, con marco y contramarco de ángulo de acero de 1/4x3 pulgadas, armada con varilla del No. 3 @ 15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cms., Incluye: trazo, nivelación, excavación, todos los materiales necesarios, acarreos en carretilla a 10 mts., desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
TIE-01 | Suministro y colocacion de varilla de cobre Copperweld de 16 mm. y 3.00 m. de longitud, incluye, conector mecánico, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
POR004.1 | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA
POR004.2 | INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
SALR01 | salida para red de par trenzado en muro a 30 cms. sobre npt. con tubo y conector conduit pvc. de 19 mm.de diametro tipo pesado y chalupa de pvc. de 3/4", incluye: ranura, resanes, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | SAL | 2
SALAL01 | salida para sistema de alarma y cámara con chalupa de pvc, tubo y conector conduit de pvc. tipo pesado de 13 ó 19 mm. incluye: ranuras, resanes en muros, guias de acero galvanizado c. 14 y todo lo necesario para su correcta ejecucion (ver plano electrico). | PZA | 2
TAPC01 | suministro y colocación de tapas marca arrow hard para salidas de equipo de cómputo con salida rj45, incluye: cable utp categorias 6 marca condumex ó avaya, desde la salida de red al concentrador dejando puntas de 2.50 m., mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. | SAL | 1
TATL01 | suministro y colocación de tapas marca arrow hart para salidas de equipo telefónico, por unidad de obra terminada. | SAL | 1
POR004.2 | TOTAL INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
POR004.3 | INSTALACION HIDRAULICA
SALHW025 | Salida hidraulica, para lavabos, regadera, WC con tuberia de cobre tipo "m" de 1/2" a 1 1/2", incluye; excavaciones, ranuras, resanes, conexiónes, materiales, heramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del area de trabajo. | SAL | 3
RS4610 | Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
POR004.3 | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
POR004.4 | INSTALACION SANITARIA
SALSR002 | Salida sanitaria con tubo de pvc sanitario reforzado, incluye; conexiones, tuberia de pvc 2" , herrajes los necesarios, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del area de trabajo. | SAL | 2
SALSR002 | Salida sanitaria con tubo de pvc sanitario reforzado, incluye; conexiones, tuberia de pvc 4", herrajes los necesarios, herramienta, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. limpieza del area de trabajo. | SAL | 2
SALSL001 | Tubo de ventilación para linea sanitaria con tubo de pvc sanitario (anger) de 2" hasta 35 cm sobre el nivel de la azotea, incluye: tuberia de pvc, conexiones, materiales.menores, herramienta, mano de obra, ranuras, resanes y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 1
RS4610 | Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
COL01 | Suministro y colocación de Coladera de pvc de inserción, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
POR004.4 | TOTAL INSTALACION SANITARIA
POR04 | TOTAL INSTALACIONES
POR01 | TOTAL CONSTRUCCION DE PORTICO
VIA01 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES VEHICULAR Y PEATONAL
VIA001 | PRELIMINARES
OE-PRE01 | Trazo y nivelación del terreno para andadores, banquetas, pavimentos y terracerías, estableciendo ejes auxiliares, pasos y referencias con equipo topográficos, incluye: ubicación de bancos de nivel, referencias y cadenamientos, materiales, herramienta menor y mano de obra. | M2 | 3011.4
DES-01 | Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal a mano, incluye: acopio de material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 860.4
VIA001 | TOTAL PRELIMINARES
VIA002 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTO
COR01 | Cortes con maquinaria pesada despreciando el material para alojar sub rasante y adicionales en material de tipo II. Incluye: apilé del material, operación, equipo mayor y consumibles. | M3 | 602.28
ACA01 | acarreo en camion tipo volteo de material sobrante producto de cortes y excavaciones incluye: carga con equipo mecanico en el primer kilometro de distancia en terracerias. | M3 | 1500
AFIN01 | Suministro, conformación, afine y compactado al 95 % de la prueba proctor estándar de la superficie de rodamiento con maquinaria pesada en material de tipo I y II, incluye: material de sub base puesto en obra, rastreo, acamellonado, tendido, compactado, operación, equipo mayor y consumibles. | M3 | 602.28
PAV01 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico con resistencia normal F'c= 250 kg/cm², con T.M.A. de 3/4", de 0.15 mts. de espesor, incluye: cimbrado en fronteras, elaboración del concreto, vaciado, vibrado, pulido, acabado rayado grueso, volteador en fronteras, descimbrado, curado con curador de concreto marca sika o similar con previa autorización de la supervisión, acarreos, materiales y mano de obra. | M2 | 2868
COR01 | corte con disco de diamante a cada 3.00 de reticula, con sello de junta sikaflex, en la losa de pavimento. incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta | ML | 1003.8
CAL001 | Calafateo de juntas de pavimento con sellador asfalto, incluye: limpieza, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 1003.8
VIA002 | TOTAL TERRACERÍAS Y PAVIMENTO
VIA003 | GUARNICION BANQUETAS
GUA01 | construccion de guarnición de concreto hidraulico f'c=200 kg/cm2, con una seccion de 15x20x40 cms. incluye: cimbrado, descimbrado, equipo, herramienta, materiales y mano de obra. | ML | 1000
PINT01 | suministro y colocacion de pintura esmalte color amarillo kater pillar en guarnición a dos manos incluye: preparacion de la superficie, acarreos dentro de la obra, fletes, mano de obra, materiales, herramienta y limpieza del area de trabajo. | ML | 956
PLUV01 | elaboración de pasos pluviales con tubería corrugada novafort 8"ø mca. amanco encofradas con concreto f'c=200kg/cm2. | ML | 50
REJ01 | suminstro y colocación de rejilla irving trafico pesado de 40 cm de ancho x 6 metros de largo en pavimentacion principal, para captación de agua pluvial. incluye: perfiles metalico para fijaciónj ahogados en cocnreto, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | LOTE | 1
BAN01 | Suministro de material de banco, compactado con maquinaria, incluye: suministro de todos los materiales, adición de la agua necesaria, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 707
REL02 | Relleno para banquetas con material producto del corte compactado con rodillo vibratorio, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 580
AFI01 | Afine y compactación manual para desplante de banquetas y guarniciones, incluye: mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 535
BANQ01 | Banquetas de 8 cm de espesor por 1.00 mt de ancho de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 585
LIM01 | limpieza final de obra | M2 | 2868
VIA003 | TOTAL CUNETAS Y GUARNICION
VIA004 | ANDADORES PEATONALES
COMP01 | Suministro, conformación, afine y compactado de la superficie de rodamiento con bailarina en material de tipo I y II, incluye: material, mano de obra equipo y herramienta. | M3 | 65.44
306-BYC-04-016 | Adocreto hexagonal de 8 cm. de espesor color rosa, asentado sobre cama de arena de 5 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 690.67
OE-ADP11 | forjado de escalon de concreto f'c= 150 kg/cm2, acabado deslavado, con peraltes de 12 cm., 50 cm. de huella y 3.0 mt de longitud, forjado de nariz con tuberia de 3" cimbra aparente, colado en sitio. incluye; nariz y cimbra aparente, trazo, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 43
VIA004 | TOTAL ANDADORES PEATONALES
VIA01 | TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES VEHICULAR Y PEATONAL
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: