## PRESUPUESTO E3
ANEXO 7.D.2
CATALOGO DE CONCEPTOS
NOVAUNIVERSITAS
LICITACION PÚBLICA ESTATAL
No. LPO-920059964-E3-2020
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE EMERGENCIA,CERCA PERIMETRAL E INSTALACIONES (RED DE VOZ Y DATOS, HIDRAULICA Y SANITARIA) EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA, NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA
DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE EMERGENCIA,CERCA PERIMETRAL E INSTALACIONES (RED DE VOZ Y DATOS, HIDRAULICA Y SANITARIA); EL CUAL CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE EMERGENCIA, CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS, PARA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN COSTA, CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LOS ALUMNOS UNA UNIVERSIDAD CON 3 LICENCIATURAS Y PUEDAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR.
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE
CAS01 | CASETA DE EMERGENCIA
CAS001 | PRELIMINARES
10302-002 | Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal a mano, incluye: acopio de material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 10.4
CAS001 | TOTAL PRELIMINARES
CAS002 | CIMENTACION
TZO500 | Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2) | M2 | 16.65
ECE02IIA | Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 14.16
CU-CIM-03 | Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 11.33
RELL-006 | Relleno con tepetate, compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 4.53
PLANH5 | plantilla de concreto simple hecho en obra f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, incluye cimbra y nivelado. | M2 | 11.33
ACERC2 | acero de refuerzo en cimentación. diam. #2 fy = 2530 kg/cm2, incluye; suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. | KG | 37.83
ACERC3 | acero de refuerzo en cimentación diam. #3 fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, desperdicios y silletas industriales (mca. ftp) para dar los recubrimientos especificados. | KG | 165.13
ACERC4 | acero de refuerzo en cimentación diam. #4 fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, desperdicios y silletas industriales (mca. ftp) para dar los recubrimientos especificados. | KG | 1063.43
CIMCZ | cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común, incluye; cimbrado y descimbrado, desperdicios, material y mano de obra. | M2 | 19.02
CCH250 | concreto hecho en obra, f'c=250 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 3/4", incluye; elaboración, colocado, vibrado y curado durante 7 dias (3 veces al día) como mínimo, pruebas de laboratorio, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M3 | 2.81
MENRA14 | Murete de enrase en cimentacion de 14 cm de espesor, elaborado con tabicón pesado (concreto) 10x14x28 cm. Asentado con cemento arena proporción 1:3 | M2 | 5.07
10604-058 | Castillo K0 de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 4.2
10604-061 | Castillo K1 de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 6.3
10602-045 | Cadena CD de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 10.53
ZOC01 | Zoclo de concreto f'c=250 kg/cm2 de 14x15 cm. Armado c/2 varillas #3 y grapas #2 de 45x10cm @ 20 cm., incl. Habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, cruces de varilla y anclajes. | ML | 10.53
304-ALB-012 | Impermeabilización para desplante de muros hasta de 40 cm. de ancho a base de capas de imperfest E alternadas con polietileno 800, incluye, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 10.53
REMPEC | Relleno con máterial producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 10.08
CAS002 | TOTAL CIMENTACION
CAS003 | ESTRUCTURA
ED-000111 | acero de refuerzo en estructura diam. #3 fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, escuadras, desperdicios y silletas industriales (mca. ftp) para dar los recubrimientos especificados. | KG | 140.89
ED-001606 | cimbra p/losas, trabes y columnas, acabado aparente, con triplay nuevo de pino de 16 mm. incluye cimbrado, descimbrado, puntales cualquier altura, contravientos, refuerzos, habilitado, chaflanes, gotero y frentes. | M2 | 224.56
ED-000603 | concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 en estructura y losas de azotea, t.m.a. 3/4", adicionado con impermeabilizante integral para concreto (festergral) en proporción del 4% (2 kg) por cada bulto de cemento. incluye: elevaciones ó bombeo del concreto, vibrado, afine y acabado p/recibir impermeabilizante, curado durante 7 dias (3 veces al día) como mínimo, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 33.85
CAS003 | TOTAL ESTRUCTURA
CAS004 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
CAS-01 | Castillo K1 de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 24.8
CAD-00 | Cadena CC de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 3.2
CAD-01 | Cadena CC-1 de 15x25 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 11
CAD-02 | Cadena CC-2 de 15x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 3.2
ED-006696 | muro de 14 cms. de espesor, con tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cem-cal-arena 1:1/4:5, acabado común. | M2 | 27.52
ED-009010 | aplanado fino en muros, cadenas y castillos con mortero cem-cal-arena 1 :1/4 :5 a plomo y regla, superficie con terminado uniforme, incluye; andamios a cualquier altura, trazo, boquillas, preparación de la superficie, herramienta y mano de obra. | M2 | 72.06
ED-010201 | suministro y aplicacion de pintura vinilica vinimex, mca. comex, acabado satinado lavable, en aplanado fino en muros, columnas, trabes, plafon, trabajo terminado a 2 manos, incluye; preparacion de la superficie con sellador vinilico 5x1, mca. comex, rebabear, boquillas, resanes y plaste necesario, elevaciones, trazo, material, herramienta y mano de obra, color indicado en obra. | M2 | 95.7
ED-010013 | pintura de esmalte en zoclo de 10 cm de espesor, sobre muro, incluye; trazo, boquillas, materiales, equipo, mano de obra y pintura. | ML | 12.6
ED-005904 | piso de concreto f'c=150 k/cm2, de 10 cms. de espesor, reforzada con malla electrosoldada de 6x6-10-10, acabado fino rayado con bocha de pelo, incluye; colado en secciones, compactacion y preparación de superficie a colar, nivelación, maestreado, acabado con volteador, traslapes de malla de 10 cm, curado durante 7 días (3 veces al día) como mínimo y todo lo necesario p/su correcta ejecución. | M2 | 17.38
BPPT-3164 | Base para planta de emergencia de 1.55mx2.60m, y 10 cms de espesor, a base de piso de concreto armado f´c=250kg/cm2, reforzado con acero del #3 a cada 15 cm ambos sentidos, acabado pulido rayado, incluye: preparación de la superficie, cimbrado, colado, descimbrado y curado durante 7 días (3 veces al día) como mínimo y todo lo necesario p/su correcta ejecución. | LOTE | 1
35002 | Impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado, IMPERCOMEX de 3.5 mm liso, marca COMEX, colocado por termofusión con traslapes de 10 cm, incluye: aplicación de primer emulsion a razón de 4m2/lt, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 23.94
CAS004 | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
CAS005 | HERRERIA
OE-HER01 | Puerta abatible y un fijo de 1.50 m. de ancho por 2.20 m. de altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
OE-HER03 | Cancel de 2.2 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR 2"x2" de 1.89 mm, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
REJ-01 | Rejilla irving, abatible con marco de ángulo de acero de 1"x1/8", acabado con pintura anticorrosiva, incluye: suministro de materiales, colocacion, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 4.55
SAL13M | Salida eléctrica para ventilador de techo base de pvc 13 mm., con un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 línea económica, con una caja cuadrada galvanizada de 13 y una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, soquet de baquelita, apagador y placa. | PIEZA | 1
VENT021 | Suministro y colocación de ventilador de techo marca birtman modelo ultravent c5602l -127v- 60 hz, incluye: cableado, conductor calibre no. 12 awg. thw. marca condumex, control, conexiones miscelaneos y pruebas. | PIEZA | 1
IND01 | Inodoro Ideal Standard modelo Cadet, color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación y pruebas. | PIEZA | 1
REG01 | Regadera con brazo y chapeton a pared, color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación y pruebas. | PIEZA | 1
LAV01 | Suministro e instalación de lavabo, Lavabo 1P Fiesta, blanco, American Standard, color blanco, con cespol modelo pvc, con llave modelo dica 4046, incluye: mangueras y llaves de control angular, acarreo hasta el sitio de su utilización, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PIEZA | 1
ltrs
20
ACC01 | Suministro y colocación juego de accesorios para Para Baño de Cerámica 9 Piezas (jabonera chica, jabonera grande, cepillera, gancho, soportes para toallero, toallero, papelera, resorte para papelera) color Blanco. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PIEZA | 1 |  |  | 800 | 200
[6 empty] | 1 | 1000 | 200
[6 empty] | 10 | 10000
2000
COR01 | Suministro y colocación de cortinas plizadas de black out termatrol (que no permite la luz) color champage blanco para ventanas, incluye: cortineros estandar, herrajes de instalación, 2 hojas con control izquierdo (ahuladas), pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | M2 | 4.58 |  |  |  | 2
ESP006 | Suministro y colocación de Espejo de 6 mm con marco de aluminio, incluye: suministro, cortes, desperdicios, fijación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta. (de 0.60 x 0.80 m.) | PZA | 3
PTA01 | Suministro y colocacion de Puerta metalica (p1) de 1.00 mt X 1.20mt, con refuerzo en medio, con perfiles de acero, Incluye: marco y contramarco de aluminio de 2", chapa phillips no. 550-an, elevaciones y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
PTA02 | Suministro y colocacion de puerta de tambor de madera (p2) incluye: bisagra hidraulica de piso (mca. Jakson), cerradura de seguridad mca. Phillips, jaladeras de barra, sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
PTA03 | Suministro y colocacion de puerta de tambor de madera (p3) de 0.80x2.20 m , incluye: bisagra hidraulica de piso (mca. Jakson), cerradura de seguridad mca. Phillips, jaladeras de barra, sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 1
CAN2"1 | Suministro y colocacion de canceleria de aluminio de 2" color natural en ventanas con secciones fijas, corredizas y persianas, fijada c/taquetes y tornillos, incluye: cristal filtrasol de 6 mm. Repizón de aluminio, cortes, seguros de embutido, rieles y bisagras en ventana; sellado con silicon y sellador acrilastic en marcos, y todo lo necesario para su funcionamiento. | M2 | 5.7
PRO294 | Suministro y colocacion de protección para ventana de 2.94 de largo x1.52 de altura (ver diseño en plano), hecho a base de marco de solera de 1 1/4"x3/16", y barrotes de redondo de 1/2" a cada 15 cms, incl; suministro, habilitado, armado, cortes, fletes, gastos de taller, soldadura, fijacion a trabe, anticorrosivo y esmalte alkidalico, color a escoger, mano de obra y equipo. | M2 | 6.7
POR620 | Suministro y colocacion de Portón en dos hojas abatibles de 6.20 x 2.35 m. a base de marco de PTR de 1 1/2" x 1/8" y redondo de 1/2 a cada 15 cms, redondo de 3/8" y soleras de 1 1/2"x 3/16" cal. 20, acabado con pintura de esmalte, incluye: puerta de acceso personal de 0.95 x 2.35 m, bisagras tubulares, cerradura de sobreponer, bibel y tejuelo, pasador porta candado dos pasadores de maroma, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
LUN365 | Suministro y colocación de lunas en baños. Incluye mano de obra, equipo y herramienta. (de 3.65 x 1.20 m). | PZA | 2
CLI19M | Sal. Para clima con caja de registro de 19mm y centro de carga qo2 conectado a registro para climas, incl. Ranuras, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc uso pesado de 19 mm. Cable calibre 10 awg, interruptor termomagnético de 2x30 (ver plano electrico), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 2
MIN36B | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit solo frio mca. carrier con capacidad de 3.0 t.r. (36, ooo btu's) r-410a ecológico alta eficiencia 16 seer a 220 volts, 1f, 60 hz, en la unidad condensadora, incluye: conductor calibre no. 10, conexiones, miscelaneos, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | PZA | 7
BAS01 | bases de concreto para clima, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. (2.00 x 0.4 m). | PZA | 2
DES37 | suministro y colocación de despachador de papel higienico jumbo jr kimberly clark medidas 37 x 36 x 13 cm color humo, para empotrar. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PZA | 1
DES800 | Suministro y colocación de Despachador Jabón Y Gel Antibacterial 800 Ml Kimberly Clark, para empotrar. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PZA | 2
DISP01 | Suministro y colocación de dispensador de toallas interdobladas, para manos marca Jofel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos. | PZA | 2
ASI01 | Suministro y colocación Asiento para w.c. alargado con tapa, marca ideal, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 7
CORB01 | Suministro y colocación de cortinas plizadas de black out termatrol (que no permite la luz) color champage blanco para ventanas, incluye: cortineros estandar, herrajes de instalación, 2 hojas con control izquierdo (ahuladas), pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | M2 | 144.144
CAS005 | TOTAL HERRERIA
CAS006 | INSTALACION ELECTRICA
ED-045002 | sal. de alumbrado, con caja de registro galvanizada de 13 mm. ó 19 mm, incl. sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 mm ó 19 mm, cable calibre indicado, ver plano electrico, tapa galvanizada, pruebas y todo lo necesario p/ su buen funcionamiento. | SAL | 6
ED-045083 | sal. de apagador sencillo o de escalera, incluye; ranuras, chalupa galvanizada, tubo y conector conduit pvc uso pesado de 13 mm, cable calibre indicado, (ver plano electrico), sum y col. de interruptor, placa marca bticino mx color blanco, pruebas, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. | SAL | 1
ED-045022 | sal. de contacto con chalupa o caja de registro de 19mm y sobretapa, incl. ranuras, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 mm y 19mm., cable calibre indicado, sum. y col. de tomacorriente polarizado aterrizable duplex y placa, bticino mx color blanco, (ver plano electrico) y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | SAL | 1
ED-045023 | sal. de contacto con chalupa o caja de registro de 19mm y sobretapa, incl. ranuras, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 mm y 19mm., cable calibre indicado, tomacorriente polarizado aterrizable sencillo chino y placa, leviton color marfil, (ver plano electrico), mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 1
INEL-2856 | suministro, colocacion y conexión de luminaria LED de 2 x 16 w mod. OPORTO II ESTLED232V65S mca tecnolite incluye; gabinetes, difusores, balastros, lamparas, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 4
| suministro, colocacion y conexión de arbotante LED de 47 w mod. LUMUS ESLED-4002/F mca tecnolite incluye; gabinetes, difusores, balastros, lamparas, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 1
ARB47W
CEND6F | suministro, colocacion centro de carga QOD6F empotrado en muro (ver plano electrico) incluye; conectores,curvas, tuberia pvc uso pesado 21mm, circuito de alimentacion 3 conductores calibre 8 awg mca condumex, conductor de tierrra calibre 12 awg, aproximadamente 12m, materiales de fijacion, y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 1
COND103 | suministro, colocacion de tubo conduit PVC uso pesado 103 mm (4") uso pesado incluye; acarreos, curvas, instalacion mano de obra, balastros, lamparas, materiales de fijacion,equpo y herramienta. | ML | 2.54
CAS006 | TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CAS01 | TOTAL CASETA DE EMERGENCIA
CPE01 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL
307-CER-001 | Cerca de malla ciclónica cal. 10.5, de 2.00 m. de altura , con postes de arranque y deflexión de 2 3/8" (60 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 1500
307-CER-002 | Cerca de malla ciclónica cal. 10.5, de 2.50 m. de altura mas alambres de puas, con postes de arranque y deflexión de 2 3/8" (60 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Incluye: trazo con equipo topografico para ubicar vertices de poligonos, cimentacion de concreto de postes, suministro de materiales, colocacion, acarreos, chaponeo, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 3500
CPE01 | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL
RAS01 | RED DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA
RHC01 | RED DE AGUA POTABLE
RHC001 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
APOT-001 | trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2 | M2 | 1028.1
RHC001 | TOTAL LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
RHC002 | EXCAVACION Y RELLENOS
EXC-01 | Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 559.929
CAM-01 | cama de arena en cepas para tuberia, en capas tendidas de 10 cms, compactada con pison manual, incluye suministro de material en el sitio de su colocacion | M3 | 65.874
REL-01 | relleno cribado de excavaciones compactado al 85% proctor utiliazando material producto de la propia excavacion depositando lateralmente, incluye: seleccion del material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 1329.37
REL-02 | relleno a volteo con maquinaria, incluye: maquinaria. | M3 | 181.1535
RHC002 | TOTAL EXCAVACION Y RELLENOS
RHC003 | VALVULAS Y ATRAQUES
APOT-006 | caja de operación de valvulas hasta de 6" hecha con muro de tabicon de 14 cm, mortero 1:5, repello interior pulido, marco y tapa de fo.fo. de 50x50 cms, losa de concreto f'c=200kg/cm2 de 12 cm esp armada con varillas #3 @ 10 cm de 1.00x1.26 y 1.00 mts de profundidad incluye: firme de concreto simple f'c= 150 kg/cm2. | PZA | 15
APOT-007 | atraque de concreto 30x30x30 cms, incluye: materiales, mano de obra y equipo necesario. a 0.90 m sobre tubo de 0.30 a 0.45 m prof. a rasante. hidr. 1.75 m | PZA | 38
RHC003 | TOTAL VALVULAS Y ATRAQUES
RHC004 | TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-32.5
APOT-008 | suministro y colocacion de tuberia pvc hidraulico rd-26 de 1 1/2"de diametro, incluye acarreos necesarios, maniobras, carga y descarga hasta el sitio de instalacion bajado a zanja, instalacion | ML | 620.5
APOT-009 | suministro y colocacion de tuberia pvc hidraulico rd-26 de 2"de diametro, incluye acarreos necesarios, maniobras, carga y descarga hasta el sitio de instalacion bajado a zanja, instalacion | ML | 477.4
RHC004 | TOTAL TUBERIA
RHC005 | TUBERIA DE Fo.Go.
314-IHS-25 | Tubo de fierro galvanizado C-40 de 38 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, instalación, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 615.6
314-IHS-26 | Tubo de fierro galvanizado C-40 de 51 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, instalación, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 990
RHC005 | TOTAL DE Fo.Go.
RHC006 | PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO RD-32.5
314-IHS-238 | Tee de PVC hidráulico de 38 mm. para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 2
314-IHS-239 | Tee de PVC hidráulico de 50 mm. para cementar, incluye: materiales, acarreos, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 3
314-IHS-260 | Cruz de PVC hidráulico para cementar de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
314-IHS-205 | Codo de PVC hidráulico de 90°x38 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 1
314-IHS-219 | Codo de pvc hidráulico anger de 22°x38 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
314-IHS-220 | Codo de pvc hidráulico anger de 22°x50 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
314-IHS-334 | Tapón campana de pvc hidráulico anger de 38 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
314-IHS-270 | Extremidad campana de pvc hidráulico anger de 38 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
314-IHS-271 | Extremidad campana de pvc hidráulico anger de 50 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
314-IHS-277 | Extremidad espiga de pvc hidráulico de 38 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
314-IHS-278 | Extremidad espiga de pvc hidráulico de 50 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
314-IHS-308 | Reducción campana de pvc hidráulico anger de 50x38 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
314-IHS-301 | Reducción espiga de pvc hidráulico anger de 50x38 mm, sistema ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
314-IHS-039 | Válvula compuerta de 38 mm roscable, Incluye: valvula expulsadora de aire, suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 4
314-IHS-040 | Válvula compuerta Fig.22 de 51 mm roscable, Incluye: valvula expulsadora de aire, suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 9
RHC006 | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO RD-32.5
RHC007 | PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.
314-IHS-236 | Codo de fierro galvanizado de 90°x38 mm. de diámetro, incluye: materiales, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
314-IHS-221 | Codo de fierro galvanizado de 45°x38 mm. de diámetro, incluye: materiales, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
314-IHS-250 | Tee de fierro galvanizado de 38 mm. de diámetro, incluye: instalación, materiales, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
320-ACS-425 | Brida de acero cuello soldable de 150 Lbs de 38 mm de diámetro, incluye: materiales, acarreos, instalación, soldadura, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
314-IHS-436 | Niple cuerda corrida de fierro galvanizado de 38 mm, incluye: materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
314-IHS-03-406 | Tuerca unión de fierro galvanizado de 38 mm. de diámetro, incluye: materiales, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
314-IHS-09-039 | Válvula de fo.go. de 51 mm, Incluye: valvula expulsadora de aire, suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 15
RAP007 | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Go.
RHC01 | TOTAL RED DE AGUA POTABLE
RSA01 | RED SANITARIA
RSA001 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
DREN-001 | trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2 | M2 | 830.6766
RSA001 | TOTAL LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
RSA002 | EXCAVACION Y RELLENOS
EXC-01 | Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 1262.6284
CAM-01 | cama de arena en cepas para tuberia, en capas tendidas de 10 cms, compactada con pison manual, incluye suministro de material en el sitio de su colocacion | M3 | 83.0677
REL-01 | Relleno cribado de excavaciones compactado al 85% proctor utiliazando material producto de la propia excavacion depositando lateralmente, incluye: seleccion del material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 484.5613
REL-02 | relleno a volteo con maquinaria, incluye: maquinaria. | M3 | 988.5052
RSA002 | TOTAL EXCAVACION Y RELLENOS
RSA003 | POZOS DE VISITA
329-DRE-04-01 | Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mamposteria, sin brocal, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 17
329-DRE-04-02 | Pozo de visita común, hasta una profundidad de -2.50 m. de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mamposteria, sin brocal, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 5
329-DRE-04-03 | suministro y colocacion de brocal y tapa a base de polietileno de alta resistencia tipo circular, rigido, resistente a la comprension y desgaste por abrasión al impacto, asi como a la carga de transito vehicular pesado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 20
RSA003 | TOTAL POZOS DE VISITA
RSA004 | TUBERIA PVC SANITARIA
314-IHS-05-004 | Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno PEAD ADS de 6'' (15 cm) de diámetro, Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 1384.461
OE-06 | Elaboracion de fosa septica de 3.52 mts de largo x 3.52 mts de ancho x 1.38 mts de alto, a base de muro de tabique, castillos de 15x15 cms, cadena de deplante y cerramiento, losa de concreto inferior y superior de 14 cms de espesor armada con var #3. Incluye: limpieza, trazo y nivelacion, relleno compactado, material, mano de obra, equipo y herramienta. | LOTE | 4
OE-07 | Elaboracion de pozo de absorcion de 2.00 mts de diametro x 2.50 mts de alto, a base de muro de piedra, y filtro a base de piedra de bola, cadena de cerramiento, losa de concreto superior de 14 cms de espesor armada con var #3. Incluye: tapa y brocal de concreto, tuberia, material, mano de obra, equipo y herramienta. | LOTE | 4
RSA004 | TOTAL TUBERIA PVC SANITARIA
RSA01 | TOTAL RED SANITARIA
RAS01 | TOTAL DE RED DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA
RVD01 | RED DE VOZ Y DATOS
APOT-001 | limpieza, trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructura, de 400 a 1200 m2 | M2 | 757.2516
EXC-01 | Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 530.0761
CAM-01 | cama de arena en cepas para tuberia, en capas tendidas de 10 cms, compactada con pison manual, incluye suministro de material en el sitio de su colocacion | M3 | 75.7252
REL-01 | relleno cribado de excavaciones compactado al 85% proctor utiliazando material producto de la propia excavacion depositando lateralmente, incluye: seleccion del material, mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 106.0152
REL-02 | relleno a volteo con maquinaria, incluye: maquinaria. | M3 | 181.7404
REG01 | Registro con mediadas interiores de 1.10 x 0.90 y 1.00 m. de profundidad, de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, muros de 10 cm. de espesor, armados con varillas del No.3 a cada 20 cm, piso de 8 cm. armado con varilla del No. 3 a cada 20 cm., dos tapas para cubierta de 8 cm, armada con varilla del No. 3 a cada 20 cm. con marco y contramarco a base de ángulo 1/4"x1 1/2" (3.49 kg/m) y ángulo 1/4"x1 1/4" (2.86 kg/m) respectivamente , Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 10
REG02 | Registro con mediadas interiores de 0.9 x 0.9 y 1.0 m. de profundidad, fabricado con muros de block de concreto de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08 m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con varilla del # 3 @ 15 cm. con dala de remate de 15x15 cm. armada con 4 vars. # 3 y estribos del # 2 @ 15 cm. con marco y contramarco a base de ángulo 1/4"x1 1/2" (3.49 kg/m) y ángulo 1/4"x1 1/4" (2.86 kg/m) respectivamente, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 32
OE-IRED11 | Registro con mediadas interiores de 0.6 x 0.8 y 1.0 m. de profundidad, fabricado con muros de block de concreto de 12 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, sobre firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08 m. de espesor de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con varilla del # 3 @ 15 cm. con dala de remate de 15x15 cm. armada con 4 vars. # 3 y estribos del # 2 @ 15 cm. con marco y contramarco a base de ángulo 1/4"x1 1/2" (3.49 kg/m) y ángulo 1/4"x1 1/4" (2.86 kg/m) respectivamente, Incluye: excavación en terreno compacto, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 9
ACO01 | acometida para telmex, incluye: poste de madera de 7 m, incluye: registro, material, mano de obra, equipo y herramienta | PZA | 1
OE-IRED03 | sum. y col. de dos tuberías conduit pvc uso pesado 75 mm, inc; encofrado de concreto 100 kg/cm2, conexión a registros, abocinado de tubos y todo lo necesario para su buen funcionamiento, ver plano de red. | ML | 283.38
OE-IRED03 | sum. y col. de tres tuberías conduit pvc uso pesado 75 mm, inc; encofrado de concreto 100 kg/cm2, conexión a registros, abocinado de tubos y todo lo necesario para su buen funcionamiento, ver plano de red. | ML | 283.38
OE-IRED03 | sum. y col. de cuatro tuberías conduit pvc uso pesado 75 mm, incuye: encofrado de concreto 100 kg/cm2, conexión a registros, abocinado de tubos y todo lo necesario para su buen funcionamiento, ver plano de red. | ML | 283.38
OE-IRED01 | sum. y col. de dos tubos conduit pvc uso pesado 51 mm, incuye: encofrado de concreto 100 kg/cm2, relleno y compactación, conexión a registros, abocinado de tubos y todo lo necesario para su buen funcionamiento, ver plano de red exterior. | ML | 259.51
OE-IRED13 | suministro y colocación de cable de fibra optica armado dieletrico exterior de 12 fibras 62.5/125 multimodo, marca optronics, clave opcfoce62ad12ppss, resistente en climas extremos, incluye: maniobras para instalación de cable en ductería y registros de red según plano. | ML | 1500
UTP568 | bobina de cable utp riser (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at con rendimiento hasta 100 m. calibre 24 awg, retardante de flama, color azul con diametro nominal 5.6mm. normativa ul 166,ansi/tia-568-c.2, iso 11801. marca panduit, modelo nur6c04bu-c, longitud de cable 305 m. | PZA | 17
UTP568 | bobina de cable utp riser (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at con rendimiento hasta 100 m. calibre 24 awg, retardante de flama, color gris con diametro nominal 5.6mm. normativa ul 166,ansi/tia-568-c.2, iso 11801. marca panduit, modelo nur6c04ig-c, longitud de cable 305 m. | PZA | 15
UTP23AW | bobina de cable utp exterior color negro (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at con rendimiento hasta 100 m. calibre 23 awg, retardante de flama. marca optronics, modelo: opcabocat6sne , longitud de cable 305 m. | PZA | 4
MIN01 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit solo frio mca. carrier con capacidad de 1.0 t.r. (12, ooo btu's) Setclf121q 220 volts, 1f, 60 hz, en la unidad condensadora. incluye: conductor calibre no. 10, conexiones, miscelaneos, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 5
MIN01 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit solo frio mca. carrier con capacidad de 2.0 t.r. (24, ooo btu's) Setclf121q 220 volts, 1f, 60 hz, en la unidad condensadora. incluye: conductor calibre no. 10, conexiones, miscelaneos, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 2
VENT01 | Suministro y colocación de ventilador de techo marca birtman modelo ultravent c5602l -127v- 60 hz, incluye: cableado, conductor calibre no. 12 awg. thw. marca condumex, control, conexiones miscelaneos y pruebas. | PZA | 13
OE-IBTE01 | Suministro y colocación de luminaria punta de poste led modelo Europa 105W con base piramidal prefabricada de 60x60x30 incluye; excavación para base, placa de acero de 25x25cmx1/4", tubo ced. 30 de 3"x6mt de altura con niple para luminaria, cable cal. 12 thw conectado a registro. y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA | 35
OE-IBTE17 | Suministro y colocación de interruptor termomagnetico de 3x20 amp catálogo hga36020 mca. square d, incluye: conexión de tablerode control de alumbrado de andadores (1000mt aprox) con 2 conductores cal 2 awg cobre thw-ls y 1 conductor desnudo cal 10 awg para tierra, empalmes con cinta vulcanizada, aislada cortes y todo lo necesario para su correcta instalación | LOTE | 1
IRD01 | sal. de red en pared con chalupa o caja de registro de 19mm incl. ranuras, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 13 y 19 mm., cable utp, (ver plano de red), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 144
IRD02 | Salida para RED en piso con condulet fscd2 ahogado en concreto, tapa para contacto redondo ds-21 y condulet fsy312 sobre el piso, marca crouse hinds. Incluye: 2 tubos y conectores conduit pvc uso pesado de 25mm, cable calibre indicado (ver plano electrico) pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 40
IRD03 | Salida eléctrica para RED, ahogada en losa, con tubería conduit pvc pesado de 16 mm (1/2") y 21 mm (3/4"), cajas, conectores, curvas, cable desnudo Cal. 12, cables thw Cal. 12 y Cal. 10, de la marca Condumex, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, conexiones, pruebas, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | SAL | 24
CAD-IEL-01-031 | Sal. de red con caja de registro galvanizada de 25 mm, con sobretapa de 25 mm, incl. ranura, sum. y col. de tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 25 mm. ver plano de red; y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 4
CAD-IEL-01-03 | Sal. Con caja de 30x30cm, con tapa abisagrada, incl. Ranura, sum. Y col. De tubo y conector conduit pvc, uso pesado de 19 mm. (ver plano de red); tubería de conexión a regristo de red y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. Incluye: material y mano de obra. | SAL | 8
IRD06 | salida para sistema de alarma y cámara con chalupa de pvc, tubo y conector conduit de pvc. tipo pesado de 13 ó 19 mm. incluye: ranuras, resanes en muros, guias de acero galvanizado c. 14 y todo lo necesario para su correcta ejecucion (ver plano electrico). Incluye: material y mano de obra. | SAL | 8
IRD09 | Suministro y colocacion de rack de piso de 45 ur, de 7 ft x 19 in, color negro, de acero con organizadores verticales y guía superior para cableado, soporta 44.71 kg de peso, medidas 690x2154x465mm (anchoxaltoxprofundidad), normativa ansi/tia rs-310-d y iec-297-2. marca linkedpro, modelo lp-rl45-pro. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD10 | Suministro y colocacion de gabinete de pared de 6ur con ventana de cristal resistente a impactos, laterales desmontables, chapa de seguridad, soporta 16 kg de peso, lámina de acero rolado color negro semi-mate, normativa ei1 310-d. medidas (601x354x534mm-lxaxp), marca linkedpro, modelo sr1906gfp. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 7
IRD11 | Suministro y colocacion de toma corriente horizontal (pdu) de 8 contactos (nema 5-15r) para montar en rack de 19". voltaje entrada/salida: 120 vac/15a. Marca linkedpro, modelo htcm-1u. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 7
IRD12 | Suministro y colocacion de barra de contactos horizontal de 10 contactos para rack de 19" de 1u con capacidad de distribución de 15 a, voltaje de entrada 120 vca, 50/60 hz, cable de 1.4 m para conexión. normativa ansi/tia rs-310d, marca linkedpro, modelo htcm-1u-10c. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 3
IRD13 | Suministro y colocacion de juego de 80 tornillo, tuercas y arandelas plásticas para soporte de equipo en rack de piso o gabinete. rosca milimetrica #10-32 x 5/8", tuerca enjaulada de rosca fina, marca linkedpro, modelo lp-tat. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD14 | Suministro y colocacion de charola para rack de 19" , 23 cm de profundidad, 2u. lamina de acero calibre 16, color negro. dimensiones 481x87.5x235 mm (anxalxp), soporta 10 kg. pintura electrostatica. marca linkedpro, modelo sch-19/130. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD15 | Suministro y colocacion de organizador de cables horizontal de 19" metálico, de 2 unidades con capacidad para 100 cables utp cat 6, color negro de 512x89x75 mm, marca linkedpro, modelo: lpcm-042y. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD16 | Suministro y colocacion de cable de fibra optica armado dieletrico exterior de 12 fibras 62.5/125 multimodo, marca optronics, clave opcfoce62ad12ppss (metros). Incluye: material y mano de obra. | ML | 500
IRD17 | Suministro y colocacion de conector sc con férulas de zirconia de alta precisión anti rotación. cumple con norma eia/tia 604-3a, iec 60874-14-2 y ansi/tia/eia-568.b.3. multimodo 2mm, marca optronics, clave opcoscp127s2mmaq. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 24
IRD18 | Suministro y colocacion de jumper de fibra optica lc-sc multimodo 62.5/125 om1 con recubrimiento exterior para protección de fibra con sistema de fijación tipo plug para lc y push pull para el sc. estandar iec-61300-3-35, longitud de 2 metros, marca optronics, clave opjulcpscp62d0020ri2. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
0
IRD19 | Suministro y colocacion de jumper de fibra optica lc-lc multimodo 62.5/125 duplex mm om1 con recubrimiento exterior para protección de fibra con sistema de fijación tipo plug para lc y push pull para el sc. estandar iec-61300-3-35, longitud de 1 metro, marca optronics, clave opjulcplcp62d0010ri2. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1
IRD20 | Suministro y colocacion de jumper de fibra optica sc-sc multimodo 62.5/125 duplex om1 con recubrimiento exterior para protección de fibra con sistema de fijación tipo plug para lc y push pull para el sc. estandar iec-61300-3-35, longitud de 2 metros, marca optronics, clave opjuscpscp62d0020ri2. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1
IRD21 | Suministro y colocacion de distribuidor 1u sc dúplex mm para organizar conexiones ópticas de las redes. montable en rack de 19" y 23", con 12 acopladores, no preconectorizado, marca optronics, clave opdira1u12scpd. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD22 | Suministro y colocacion de bobina de cable utp riser (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at, calibre 24 awg, retardante de flama, color azul con diametro nominal 5.6mm. normativa ul 166,ansi/tia-568-c.2, iso 11801. marca panduit, modelo nur6c04bu-c, longitud de cable 305 m. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 15
IRD23 | Suministro y colocacion de bobina de cable utp exterior color negro (cmr) categoria 6 de 4 pares para voz/datos/video de alta velocidad, cctv ip, turbohd, redes inalámbricas y aplicaciones ethernet ieee 802.3af y 802.3at, calibre 23 awg, retardante de flama. marca optronics, modelo: opcabocat6sne , longitud de cable 305 m. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD24 | Suministro y colocacion de modulo jack universal utp mini-com de 8 cables, 8 posiciones, rj45, categoria 6 con terminación tg, color azul. ansi/tia 568c.2 marca panduit, modelo cj688tgbu. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 10
IRD25 | Suministro y colocacion de modulo jack universal utp mini-com de 8 cables, 8 posiciones, rj45, categoria 6 con terminación tg, color rojo. ansi/tia 568c.2 marca panduit, modelo cj688tgrd. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 10
IRD26 | Suministro y colocacion de modulo jack universal utp mini-com de 8 cables, 8 posiciones, rj45, categoria 6 con terminación tg, color blanco. ansi/tia 568c.2 marca panduit, modelo cj688tgwh. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 245
IRD27 | Suministro y colocacion de placa frontal vertical de una salida para módulo jack mini-com, modelo cpe1iwy, marca pandiut, color blanco. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 18
IRD28 | Suministro y colocacion de placa frontal vertical de una salida para dos módulos jack mini-com, modelo cpe2iwy, marca pandiut, color blanco. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 122
0
IRD29 | Suministro y colocacion de patch panel categoria 6 de 24 puertos, especificaciones de tia/eia-568-c eia-310-d , tia/eia-568-b.2, iso/iec 11801, compatible con rendimiento de 10/100/1000mbps, compatible con 22-26 awg, marca optronics, clave: opcapp50824pcbw. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
0
IRD30 | Suministro y colocacion de patch panel categoria 6 de 48 puertos, especificaciones de tia/eia-568-c eia-310-d , tia/eia-568-b.2, iso/iec 11801, compatible con rendimiento de 10/100/1000mbps, compatible con 22-26 awg, marca optronics, clave: opcapp508c648m. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
IRD31 | Suministro y colocacion de conector plug rj45 cat. 6 de 8 pines para cable estrucutrado para aplicaciones en 10/100/1000base-t, norma tia/eia-568c & iso 11801 y norma ieee para redes lan. temperatura de operación -25°c a 55°c, marca optronics, clave opcajr2453. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1190
IRD32 | Suministro y colocacion de bota para conector rj45 color gris. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1000
IRD33 | Suministro y colocacion de bota para conector rj45 color rojo. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 45
IRD34 | Suministro y colocacion de bota para conector rj45 color azul. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 45
IRD35 | Suministro y colocacion de módulo de multimodo mini-gbic, voltage: 3.3v, tipo de fibra: 50/125µm or 62.5/125µm, longitud máxima: 550m, estandar y protocolos: ieee 802.3z, csma/cd, tcp/ip, temperatura: 0?~70? (32?~158?), tipo de puerto: lc/upc, marca tp-link, modelo: tl-sm311lm . Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
0
IRD36 | Suministro y colocacion de switch administrable de 48 puertos gigabit rj45 10/100/1000mbps, l2 con 4 ranuras sfp jetstream, 1 puerto en consola rj45, 1 puerto micro-usb, montaje en rack, consumo de energía: 33.52w (220v/50hz), ancho de banda: 104gbps , soporta hasta 4k vlans simultáneamente, administración basada en web gui y cli, temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?), certificación: ce, fcc, rohs, l2/l3/l4 qos y snooping igmp para optimizar aplicaciones de voz y vídeo. marca tp-link, modelo t2600g-52ts (tl-sg3452). Incluye: material y mano de obra. | PZA | 2
IRD37 | Suministro y colocacion de switch inteligente de 48 puertos gigabit rj45 10/100/1000mbps, l2 con 4 ranuras sfp jetstream, 1 puerto en consola rj45, 1 puerto micro-usb, montaje en rack, consumo de energía: 32.8w (220v/50hz), ancho de banda: 104gbps , administración basada en web gui y cli, temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?), certificación: ce, fcc, rohs, l2 / l3 / l4 qos y igmp snooping para optimizar aplicaciones de video y voz . marca tp-link, modelo t1600g-52ts (tl-sg2452). Incluye: material y mano de obra. | PZA | 8
IRD38 | Suministro y colocacion de velcro en rollo de 1m x 0.02m, marca optronicos, clave: opmivlrl. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 5
IRD39 | Suministro y colocacion de unidad back-ups pro 1500 de apc con ahorro de energía, respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento, potencia de salida 865vatios / 1.5kva, tensión de entrada y salida nominal 120v, conexiones de salida (5) nema 5-15r (selector_surgetitle) y (5) nema 5-15r (respaldo de batería), enchufe nema 5-15p, longitud del cable 1.83 metros, temperatura de operación 0 - 40 °c, marca apc, modelo: br1500g. Incluye: material y mano de obra. | PZA | 1
SAL19M | sal. de contacto con condulet fs de 19mm, incl. sum. y col. de tubo y conector conduit galvanizado pared gruesa, cable mca condumex aislamiento thw-ls calibre indicado, sum. y col. de tomacorriente polarizado aterrizable duplex y tapa para interperie, (ver plano electrico) y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | SAL | 4
SUM10K | suministro y colocacion de interruptor termomagnetico qob 2x30, 10ka mca square d | PZA | 7
SAL21M | sal. para clima con caja de registro de 21mm y centro de carga qo2 conectado a registro para climas, incl. ranuras, sum. y col. de tubo conduit pared delgada, condulets y tuberia necesaria21 mm. cable calibre 10 awg aislamiento thw-ls mca condumex, interruptor termomagnético de 2x30 (ver plano electrico), y todo lo necesario p/su buen funcionamiento. | PZA | 8
RVD01 | TOTAL DE RED DE VOZ Y DATOS
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: